|  | Приложение 2 к Постановлению администрации Северо-Курильского муниципального округа от № САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕВЕРО-КУРИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРОД СЕВЕРО-КУРИЛЬСК |
| --- | --- |

Омск 2025

Омск 2025

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 
65:27:0000007, 65:27:0000003, 65:27:0000005

Материалы по обоснованию проекта планировки

Пояснительная записка

|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 65:27:0000007, 65:27:0000003, 65:27:0000005 |
| --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки Пояснительная записка |
| Заказчик: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского муниципального округа» |
| Муниципальный контракт: | № 4 от 21.02.2025 г. |
| Исполнитель: | ООО «ГРАД-Информ» |
| Шифр проекта: | КП 1981-25 |
| Директор | М.Н. Дузенко ___________________ |
| Руководитель проекта | М.М. Ахметгареев ___________________ |

Омск 2025

Омск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	6

2.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.	8

2.1.	Градостроительные ограничения	8

2.2.	Планировочные и объемно-пространственные решения	10

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	11

4.	ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

5.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16

6.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	16

7.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	17

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	26

ВВЕДЕНИЕ

Работа по разработке документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах территории части кадастровых кварталов 65:27:0000007, 65:27:0000003, 65:27:0000005 (далее – Работы) выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «ГРАД-Информ» по заказу Муниципального казенного учреждения «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского муниципального округа» на основании Муниципального контракта на выполнение работ от 21 февраля 2025 г. № 4 в соответствии с техническим заданием (Приложения к муниципальному контракту от 21.02.2025 № 4).

Согласно части 1 статьи 41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных генеральным планом муниципального округа функциональных зон.

Основанием для выполнения Работ является постановление администрации Северо-Курильского муниципального округа от 06.02.2025 № 51.

Цель работы заключается в выделении элемента (элементов) планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов, определении характеристик и очередности планируемого развития территории.

Нормативно-правовой и технической базой для выполнения Работ являются:

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 10, 12 - 13.3, 15 - 15.4 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19».

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 578, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

- СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения».

- ГОСТ 22.0.06-2023 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий».

- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

- Постановление Правительства Сахалинской области от 30.11.2021 № 515 «О создании Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Сахалинской области».

- Приказ Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 10.10.2023 № 1-3.39-626/23 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области».

- Приказ Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 28.09.2022 № 3.39-38-п «О системе требований к пространственным данным градостроительной документации Сахалинской области и данным, размещаемым в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Сахалинской области».

Работы выполнены с учетом топографического плана, ортофотоплана на территорию муниципального образования, а также с учетом сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Территория проекта планировки расположена в Сахалинской области, Северо-Курильский муниципальный округ, остров Парамушир, город Северо-Курильск.

Площадь проектируемой территории – 67,15 га.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Подготовка документации по планировке территории осуществлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости на территории Сахалинской области (МСК-65).

Проектируемая территория подготовлена на основании действующей градостроительной документации: Генерального плана Северо-Курильского муниципального округа (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки Северо-Курильского муниципального округа (далее – Правила землепользования и застройки).

- На момент выполнения проекта планировки проектируемая территория представляет собой незастроенную территорию с наличием нескольких объектов капитального строительства (ОКС) и вертодрома. Рассматриваемая территория занята земельными участками сведения, о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также занята территориями, государственная собственность на которые не разграничена. Существующая застройка представлена нежилыми объектами, которые расположены на земельных участках с кадастровыми номерами 65:27:0000003:17 (кадастровый номер объекта капитального строительства 65:27:0000003:139, назначение: нежилое; наименование: гараж) и 65:27:0000005:498 (кадастровый номер объекта капитального строительства 65:27:0000005:650, назначение: нежилое; наименование: строительство отдельно стоящего здания (гаража) на земельном участке). На земельном участке с кадастровым номером 65:27:0000007:9 (кадастровый номер объекта капитального строительства 65:27:0000000:8, назначение: нежилое; наименование: вертодром) расположен вертодром. Остальная территория свободна от застройки.

- В рамках проекта планировки предлагаются к сносу объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 65:27:0000003:17 и 65:27:0000005:498. Также предложен к демонтажу объект капитального строительства с кадастровым номером 65:27:0000000:8.

Исходя из климатического районирования Сахалинской области все Курильские острова относятся к Курильской климатической области. Острова, входящие в состав Северо-Курильского муниципального округа, преимущественно относятся к климатическому району Северно-Курильских островов. Для данного района характерна более холодная и менее пасмурная зима и более холодное лето по сравнению с другими более южными районами Курильских островов. Климат в значительной мере морской, достаточно резкие смены погоды определяются холодными течениями Охотского моря и Курильским течением со стороны Тихого океана.

В целом для климата района характерны частые штормовые ветра, продолжительные метели, выпадение значительного количества осадков за короткие интервалы времени, большие значения суточных амплитуд температуры воздуха, резкая смена погоды в течение суток, внезапные похолодания летом и потепления зимой. Резкие перемены погоды обусловлены прохождением через район глубоких барических образований – циклонов и тайфунов (преимущественно в осенне-зимние периоды).

Температурный режим. Самым холодным месяцем является февраль – среднемесячная температура – минус 6,9 °С, при абсолютном минимуме – минус 26 °С. Самая высокая среднемесячная температура воздуха устанавливается в августе – плюс 9,2 °С, при абсолютном максимуме плюс 23 °С.

Ветровой режим. Среднегодовая скорость ветра для Северных Курил составляет 6,4 м/с, максимальные среднемесячные скорости ветра – до 10-12 м/с отмечаются с декабря по март. Наибольшая повторяемость в годовом ходе отмечается для ветров северо-западных (38-40 %) и юго-восточных (21-28 %) румбов. С мая по октябрь возможен выход тайфунов, сопровождающихся штормами и ураганными ветрами, сильными волнениями на море, нагонами.

Осадки. Среднегодовое количество осадков составляет 1000 мм. Муссонный характер климата определяет сезонное количество выпавших осадков – в теплый период года осадков выпадает в 2-3 раза больше, чем в холодный и составляет около 60-75 % годового количества. Среднее число дней с туманом – 70-80, наибольшее количество их приходится на июнь-июль.

Значительная часть осадков выпадает в холодный период года в виде мощных снегопадов и мокрого снега. Снежный покров устанавливается в конце ноября – начале декабря, а разрушение снежного покрова происходит в начале апреля. Высота снежного покрова составляет 50-60 см. Снежный покров распределяется весьма неравномерно. Снег сдувается с незащищенных участков, а в долинах рек и распадках его толщина достигает нескольких метров.

Довольно часто отмечаются интенсивные продолжительные метели, при этом объем снегопереноса может достигать 600-1000 м3/пог. м. Для Северных Курил число дней с метелью может достигать 144 – самое большое количество по сравнению с другими островами.

Сочетание температуры и скорости ветра в зимний период имеет большое значение, так как при сильном ветре резко возрастает суровость погодных условий. Эффективные температуры холодного периода для самого холодного месяца – января, в целом по Сахалинской области составляют от минус 43 до минус 24 °С, для Северных Курил они составляют от минус 30 до минус 28 °С.

В теплый период диапазон общепринятых комфортных эффективных температур находится в интервале от плюс 13 до плюс 18 °С. Однако с учетом акклиматизации в условиях Сахалина предел комфорта снижен и отмечается в диапазоне от плюс 6 до плюс 18 °С. Эффективные температуры для Северных Курил составляют от минус 4 до минус 10 °С.

По строительно-климатическому районированию России (СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») территория относится к строительно-климатическому району II А.

- К числу опасных природных процессов по климатическим показателям относятся:

- – сильные метели со скоростью ветра более 15 м/с и обильные снегопады. При непрерывной продолжительности метели более суток дороги и аэропорт заносятся мощным слоем снега и временно выходят из эксплуатации. Максимальная непрерывная продолжительность метелей – 3-4 суток;

- – тайфуны (тропические циклоны) образуются в течение всего года, но наибольшее их количество приходится на август-сентябрь. Средняя скорость перемещения тайфунов 40-50 км/ч. Наиболее интенсивные тайфуны приходят из Японского моря. Обильные дожди (до 100 мм/сут), сопровождающие тайфуны, продолжаются до 4-5 суток.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

  - Градостроительные ограничения

В целях защиты жизни и здоровья граждан, безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды на проектируемой территории предусмотрены зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с пунктом 2 статьи 104 Земельного кодекса Российской Федерации в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий для планируемых и сохраняемых объектов, расположенных в границе проектируемой территории, представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Зоны с особыми условиям использования территорий для планируемых и сохраняемых объектов, расположенных в границе проектируемой территории и за границей проектируемой территории, накладывающие ограничение на ее использование

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Кислородная станция | Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Завод по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности | 300 |
|  | Завод по производству рыбной муки | 300 |
|  | Рыбоперерабатывающий завод ООО «Меридиан» | 300 |
|  | Предприятие по производству строительных материалов | 300 |
|  | ООО «Алаид» | 300 |
|  | Очистные сооружения (КОС) | 100 |
|  | Станция автозаправочная | 50 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Электростанция дизельная (ДЭС) | 50 |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП) | 10 |
|  | Линии электропередачи 6 кВ | Сведения внесены в ЕГРН, 10, 1 |
|  | Мазутопровод | 25 |
| Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением |  |  |
|  | Аэрологическая станция Северо-Курильск | 200 |
| Зоны затопления и подтопления |  |  |
|  | Территория слабого подтопления города Северо-Курильска Курильского района Сахалинской области, подтапливаемая реками Городская, б/н 1, б/н 2, б/н 3 и водами Второго Курильского пролива | Сведения внесены в ЕГРН |
| Зоны с особыми условиями использования территорий объектов, расположенных за границей проектируемой территории, накладывающие ограничения на ее использование |  |  |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Морской порт | 300 |
| Охранная зона объекта культурного наследия |  |  |
|  | Обелиск воинам-освободителям Курильских островов от японских милитаристов, 1 | Сведения внесены в ЕГРН |
|  | Могила Героя Советского Союза Степана Аверьяновича Савушкина (1917-1945), павшего в бою при освобождении Курильских островов от японских милитаристов, 1 | Сведения внесены в ЕГРН |
| Зоны затопления и подтопления |  |  |
|  | Зона затопления территории города Северо-Курильска Сахалинской области, затапливаемая водами реки Городская, рек б/н 1, б/н 2, и б/н 3 и водами Второго Курильского пролива | Сведения внесены в ЕГРН |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19»;

Водный Кодекс Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены в графической части проекта планировки территории «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций».

На проектируемой территории объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

  - Планировочные и объемно-пространственные решения

Основные решения по развитию территории приняты с учетом установленных Правилами землепользования и застройки ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Северо-Курильска.

На территории города Северо-Курильска установлены элементы планировочной структуры района и микрорайона. Граница элемента планировочной структуры района формируется с учетом границ населенного пункта города Северо-Курильска. Это означает, что при определении границ района учитывались административные границы города. Такое разграничение позволяет четко определить территорию, на которую распространяются соответствующие планы и программы развития. Граница элемента планировочной структуры микрорайона сформирована по границе проекта планировки. Это означает, что при определении границ микрорайона учитывались границы, установленные в рамках проекта планировки территории. Такое разграничение позволяет более детально определить территорию, на которой будут реализовываться конкретные проекты и программы развития.

В действующих правилах землепользования и застройки, на карте градостроительного зонирования выделены территориальные зоны:

Т-4 – Зона объектов воздушного транспорта;

Р-4 – Зона естественного ландшафта.

В границах проекта планировки установлены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона воздушного транспорта;

- зона зеленых насаждений общего пользования;

- зона улично-дорожной сети.

Зона воздушного транспорта предполагает размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Цель выделения зоны планируемого размещения воздушного транспорта является строительство объекта регионального значения посадочной площадки на острове Парамушир. Для зоны зеленых насаждений общего пользования не предусмотрено строительство объектов, данная зона предназначена для размещения территорий общего пользования. Зона улично-дорожной сети сформирована для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения.

Установленные в проекте планировки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства не противоречат установленной в правилах землепользования и застройки Северо-Курильского муниципального округа территориальной зоне, а также градостроительным регламентам, которыми определен правовой режим земельных участков.

- ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На планируемой территории предусмотрено размещение следующих объектов авиационной инфраструктуры:

- Служебно-техническая территория – предназначена для размещения площадок, необходимых для обеспечения работы персонала и обслуживания техники.

- Сооружения посадочной площадки – включают в себя элементы, необходимые для обеспечения посадки и взлета воздушных судов.

- Объекты управления воздушным движением, радионавигации и посадки – включают системы и оборудование, которые обеспечивают безопасность и эффективность полетов, включая управление воздушным движением, радионавигационные системы и системы посадки.

- Светотехническое обеспечение полетов – включает в себя осветительные системы, необходимые для обеспечения видимости в условиях недостаточной освещенности, что особенно важно для безопасности полетов в ночное время или в условиях плохой видимости.

При разработке проектной документации характеристики всех перечисленных объектов будут уточнены с учетом требований и нормативов. Проектирование и размещение сооружений будут осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами, регулирующими строительство и эксплуатацию объектов на территории посадочных площадок. Это обеспечит соответствие всех объектов требованиям безопасности и эффективности, а также позволит избежать возможных нарушений законодательства в процессе реализации проекта.

Транспортная инфраструктура

Воздушный транспорт

В соответствии с национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р, предусмотрено проведение реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы (далее также – ИВПП) протяженностью 1100 м и шириной 35 м. Реконструкция ИВПП обеспечит возможность эксплуатации самолетов типа 
ES-30 и другие воздушные суда с меньшими индексами.

В рамках проекта планировки так же предусмотрено расширение размеров летнего поля до 1280 м в длину и 100 м в ширину, что позволит повысить пропускную способность аэропорта и улучшить условия для взлета и посадки воздушных судов.

Кроме того, предусматривается размещение светосигнальной системы 480 м от северного торца взлетно-посадочной полосы, которая поможет обеспечить безопасность воздушных операций, особенно в условиях ограниченной видимости, создавая четкую визуальную ориентировку для пилотов.

Для подъезда к зданиям и сооружением, обслуживающим аэродромный комплекс, предлагается строительство внутриплощадочных дорог и площадок.

Для патрулирования территории посадочной площадки нарядами службы авиационной безопасности (САБ), а также обеспечения подъезда автотранспорта и спецтехники к участкам средств посадки, радионавигации и управления воздушным движением (УВД) предполагается размещение патрульной автодороги.

Объекты обслуживания автомобильного транспорта

Проектом планировки предусмотрена организация мест временного хранения транспортных средств вместимостью 23 машино-места (из них 2 м/м для маломобильных групп населения), также парковочное пространство необходимо оборудовать зарядными колонками (станциями) для заряда электрических транспортных средств. Места стоянки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

Мероприятия для маломобильных групп населения

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» требуется формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение доступности пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

В соответствии с СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» предусматриваются условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к доступному входу в здание с учетом требований 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть.

В местах изменения высот поверхности пешеходных путей необходимо выполнять с учетом плавного понижения с уклоном не более 1:20 (5 %) или обустраивать съездами. При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5 %), около здания – не более 1:12 (8 %), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, – не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.

Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 
0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м 
(или кратно этим значениям), высоту подступенка – от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2 %. Не следует применять на путях движения инвалидов и маломобильных групп населения ступеней с открытыми подступенками.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Источником водоснабжения территории проекта планировки служат существующие водопроводные сети города Северо-Курильска. В соответствии с выданными техническими условиями, подключение к водопроводной сети проектируемого объекта – колодец ВК б/н по ул. Сахалинская. Суммарный объем водопотребления составит 4,25 м3/сут. Организация системы водоснабжения предусматривается на основании проекта по реконструкции посадочной площадки города Северо-Курильска, остров Парамушир.

В связи с реконструкцией посадочной площадки планируется вынос технического водопровода с территории развития. Вынос предусматривается в соответствии с проектом генерального плана. Общая протяженность ликвидируемого технического водопровода – 0,9 км.

Водоотведение

Сточные воды на территории проекта планировки отводятся от проектируемой закрытой стоянки для хранения спецтехники ПП с помещениями для хранения пенообразователя и лабораторией ПОЖ и самотеком поступают в накопительную емкость для сбора хозяйственно-бытовых стоков (выгреб). Суммарный объем водоотведения составит 4,2 м3/сут. Организация системы водоотведения и размещение объектов водоотведения предусматривается на основании проекта по реконструкции посадочной площадки города Северо-Курильска, остров Парамушир.

Теплоснабжение

Суммарное теплопотребление на территории проекта планировки составит 168 кВт. Организация системы теплоснабжения предусматривается на основании проекта по реконструкции посадочной площадки города Северо-Курильска, остров Парамушир.

Электроснабжение

Планируемые на территории проекта планировки объекты относятся к потребителям II категории. В соответствии с выданными техническими условиями, электроснабжение осуществляется по двум взаиморезервируемым кабельным линиям 6 кВ от существующих трансформаторных подстанций БРТП 17 и БРТП 13. Расчетная суммарная потребляемая мощность составляет 380,51 кВт. На территории посадочной площадки предусматривается размещение трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА и резервной дизельной электростанции 0,5 МВт. Организация системы электроснабжения предусматривается на основании проекта по реконструкции посадочной площадки города Северо-Курильска, остров Парамушир.

В связи с реконструкцией посадочной площадки планируется вынос линий электропередачи с территории развития. Общая протяженность ликвидируемых линией электропередачи 6 и 0,4 кВ составляет – 2,7 км. Вынос предусматривается в соответствии с проектом генерального плана и проектом по реконструкции посадочной площадки города Северо-Курильска, остров Парамушир.

Связь и информатизация

В связи с реконструкцией посадочной площадки планируется вынос транзитной линии связи с территории развития. Вынос предусматривается в соответствии с проектом генерального плана. Общая протяженность ликвидируемых линией связи составляет – 0,8 км.

Инженерная подготовка и инженерная защита территории

Для эффективного отвода поверхностных вод предлагается вертикальная планировка территории.

Проектом планировки территории предусмотрено проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории:

создание рельефа, благоприятствующего размещению и строительству новых зданий и сооружений;

обеспечение поверхностного стока с территории с последующим сбросом в существующую сеть ливневой канализации с дальнейшим транспортированием на очистные сооружения.

Технические характеристики системы водоотвода и расположение сетей водоотведения уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Объекты капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, социального и иного назначения к размещению не предусмотрены.

- ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории предполагается осуществить в 1 этап.

1 этап – 2025-2027 гг.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |
|  | Площадь территории в границах проекта планировки | га | – | 67,15 |
|  | Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе: |  |  |  |
|  | Зона воздушного транспорта | га | – | 42,43 |
|  |  | % | – | 63,19 |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | – | 23,20 |
|  |  | % | – | 34,55 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | – | 1,52 |
|  |  | % | – | 2,26 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе |  |  |  |
|  | Улицы и дороги местного значения | кв. м | 8 768 | – |
|  | Проезды | кв. м | – | 25 078 |
|  |  | м | – | 3 865 |
|  | Площадь улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия | кв. м | 2 810 | – |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |
|  | Стоянки (парковки) автомобилей | м/мест | – | 23 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность сетей водоснабжения | км | 0,9 | – |
|  | Протяженность сетей водоотведения (канализация) | км | 0 | – |
|  | Протяженность сетей ливневой канализации | км | – | – |
|  | Протяженность сетей электроснабжения | км | 2,7 | – |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП) | кВА | – | 2х400 |
|  | Дизельная электростанция (ДЭС) | МВт | – | 0,5 |
|  | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 0 | – |
|  | Протяженность сетей связи | км | 0,8 | – |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологические проблемы природного характера, свойственные для проектируемого района, представляют собой, прежде всего, опасные геологические явления, связанные с горным рельефом и климатическими, гидрологическими, гидрогеологическими особенностями территории.

Антропогенные воздействия усиливают неблагоприятные природные процессы, формируют комплекс особых проблем, связанных с загрязнением среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом планировки рекомендованы следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха территории:

- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

- разработка проекта и организации санитарно-защитных зон для объектов, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия по охране почв и подземных вод

С целью улучшения качества подземных вод, восстановления и предотвращения загрязнения почв проектом планировки территории рекомендуются следующие мероприятия:

- организация мониторинга за состоянием сетей инженерного обеспечения;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и реконструкции сетей и объектов инженерной инфраструктуры;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума

Проектом рекомендуются следующие мероприятия по защите от шумового воздействия на проектируемой территории:

- осуществление контроля уровня авиационного шума на территориях вблизи аэропорта при помощи аэродромной системы контроля шума;

- выбор конструкций наружных ограждений, обеспечивающих необходимую звукоизоляцию помещений зданий;

- использование современного малошумного технологического оборудования;

- использование современных исправных технических средств (легковые и грузовые автомобили);

- регулярное техническое обслуживание используемого автомобильного транспорта.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные). Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. В соответствии ГОСТ 22.0.06-2023 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», на проектируемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представленные ниже (Таблица 3).

Таблица 3 – Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории

| Источник природной чрезвычайной ситуации | Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации |
| --- | --- |
| Опасные геофизические процессы |  |
| Землетрясение | Сейсмическое событие магнитудой 5 и более по шкале Рихтера на защищаемой территории |
| Опасные геологические процессы |  |
| Обвалы | Смещение и (или) отрыв масс горных пород на защищаемой территории |
| Оползни |  |
| Осыпи |  |
| Овражная (плоскостная) эрозия | Размыв грунтов временными водными потоками на защищаемой территории |
| Просадка грунтов (карст, термокарст, разжижение, суффозия, просадка в лессовых грунтах) | Изменение рельефа, почвенного покрова и несущей способности грунтов на защищаемой территории |
| Опасные гидрологические (в т. ч. морские) явления и процессы |  |
| Паводок (дождевой паводок) | Подъем уровня воды на защищаемой территории |
| Половодье |  |
| Подтопление | Подъем уровня грунтовых вод на защищаемой территории |
| Речная эрозия | Размыв и смыв грунтов водными потоками на защищаемой территории |
| Сель | Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек вследствие интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен на защищаемой территории |
| Цунами | Долгопериодные морские гравитационные волны, возникшие вследствие подводных землетрясений, извержений подводных вулканов, подводных и береговых обвалов и оползней |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |
| Гроза | Многократные электрические разряды на защищаемой территории, негативно влияющие на работу электрических приборов |
| Заморозки | Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая |
| Атмосферная засуха | В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25 % продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов |
| Почвенная засуха | В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее 30 сут подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с |
| Шквал |  |
| Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах – 30 мм) за период времени 12 ч и менее |
| Очень сильный снег (снегопад) | Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 ч и менее |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 ч и менее или 120 мм и более за период времени 48 ч и более |
| Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности, часто сопровождаемый выпадением снега из облаков, сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 ч и более |
| Сильное гололедно-изморозевое отложение (ледяной дождь) | Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение, или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более |
| Сильный туман | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), с метеорологической дальностью видимости не более 50 м продолжительностью 12 ч и более |
| Смерч | Стремительно вращающийся поток воздуха большой разрушительной силы со скоростью более 50 м/с |
| Ураганный ветер | Ветер при достижении 12 баллов по шкале Бофорта |
| Шторм | Ветер при достижении 9-11 баллов по шкале Бофорта |
| Опасные явления в лесах |  |
| Природный пожар (лесной пожар, торфяной пожар, степной пожар) | Нелокализованные крупные лесные пожары и другие ландшафтные (природные) пожары (площадью 25 га и более в зоне наземной охраны лесов и 200 га и более в зоне авиационной охраны лесов), действующие более 3 сут с момента обнаружения, в отношении которых в установленном порядке не принималось решение о прекращении или приостановке работ по тушению лесного пожара и другого ландшафтного (природного) пожара и (или) более 5 сут действуют нелокализованные лесные пожары и другие ландшафтные (природные) пожары, находящиеся в пределах пяти километровой зоны вокруг населенного пункта или объекта инфраструктуры, и (или) на тушение которых привлечено более 50 % лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, предусмотренных планом тушения пожаров соответствующих лесничеств, и резерва, предусмотренного планирующими документами по тушению лесных пожаров административно-территориальной единицы |
| Гелиогеофизические явления |  |
| Сильное возмущение ионосферы | Появление и сохранение в течение 3 часов подряд и более отрицательных отклонений максимальных применимых частот при ионосферном распространении радиоволн на величину более 50 % от медианных (средних) значений критических частот (ДF0F2 > 50 %) или полное поглощение сигналов в коротковолновом диапазоне в течение 1 ч и более в полярных областях |
| Сильное возмущение радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве | Измеренный в полярных областях на орбитах космических аппаратов высотой более 1000 км поток высокоэнергичных (с энергией Е ≥ 30 МэВ) протонов не менее 800 част./(см2·с). Расчетная максимальная мощность дозы проникающих излучений на орбите космических аппаратов высотой 300-500 км и наклонением 52° за защитой 1 г/см2 алюминия (Рmах) > 25 рад./сут при магнитной буре, характеризуемой индексами геомагнитной возмущенности Кр > 5 или Ар > 30 |
| Космическая опасность |  |
| Астероидно-кометная опасность | Падение природных объектов на окружающую природную среду или на защищаемые территории |
| Космический мусор | Падение антропогенных объектов на окружающую природную среду или на защищаемую территорию |
| Под защищаемой территорией имеется в виду территория населенного пункта и (или) объекта, нарушение или прекращение функционирования которого приведет к потере управления экономикой административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения и (или) объекта, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности либо возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. |  |

В соответствии с СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических и многолетнемерзлых грунтов. Такая необходимость определена негативными последствиями, которые могут возникнуть из-за таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера, вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия. Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций по генезису подразделяют на факторы прямого (первичные) и побочного (вторичные) действия. Первичные непосредственно вызываются возникновением источника техногенной чрезвычайной ситуации; вторичные – вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций по механизму действия подразделяют на факторы физического и химического действия. К поражающим факторам относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории являются:

- транспортные аварии, в том числе:

аварии на пассажирских и товарных поездах;

автодорогах;

авиационные катастрофы;

аварии пассажирских и грузовых судов речного флота, грузовых судов морского флота;

аварии на магистральных нефте- и газопроводах;

аварии на транспорте с выбросом аварийно химически опасных веществ.

- пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных и сельскохозяйственных объектах:

аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ;

аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических системах.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения могут возникнуть по причине:

физического износа основного и вспомогательного оборудования;

превышения гарантийного срока эксплуатации оборудования;

ветхости сетей;

халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

низкого качества ремонтных работ;

опасных природных явлений.

Выход из строя коммунальных систем жизнеобеспечения может привести к сбою в системах электросвязи, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения.

Аварии на автомобильном транспорте. Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение при перевозке опасных грузов необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Аварии на воздушном транспорте. Аварии на объектах воздушного транспорта могут возникнуть в результате неисправности систем и обледенения поверхности воздушных судов, а также человеческого фактора при выполнении операции взлета и посадки, что может привести к крушению летательных аппаратов. Чрезвычайные ситуации вследствие аварий на объектах воздушного транспорта приводят к человеческим жертвам и материальным потерям. Размер ущерба и количество жертв зависят от типа воздушного транспорта и количества посадочных мест.

Аварии на водном транспорте. Источником чрезвычайных ситуаций на акватории является опасное природное явление, авария на морском (речном) объекте или опасное техногенное происшествие на водном пространстве или на побережье, широко распространенная инфекционная болезнь людей, водной флоры и фауны, а также применение современных средств поражения, в результате чего возникла или может возникнуть чрезвычайная ситуация на акватории.

Осенью количество аварий на морских объектах возрастает многократно. 
В этот период море часто штормит, а из-за разницы температур водной поверхности и воздуха возникают туманы. Причины аварий могут быть как природного характера, так и по вине человека. К первым относятся густые туманы, мели, шторм, подводные скалы, бури и метели.

Человеческий фактор включает ошибочные решения капитана судна либо халатность членов экипажа, недоработки на этапе строительства и проектирования корабля, безответственное отношение к плановым осмотрам и текущим ремонтным работам, перегруз и/или неравномерное распределение груза на борту. Частым последствием кораблекрушений является гибель людей. Это происходит в результате полученных травм, утопления, гипертермии в холодной воде (переохлаждение), отравления ядовитыми токсинами при пожарах.

Самые разрушительные последствия аварий на водном (морском) транспорте связаны с попаданием нефтепродуктов в морские воды при столкновении или разрушении нефтеналивных судов. В результате таких катастроф образуется пленка на водной поверхности, вызывающая массовое уничтожение птиц, рыб, растений и млекопитающих. Всей экосистеме, включая рыбный промысел, наносится непоправимый ущерб.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты населения от опасных гидрологических и метеорологических явлений и процессов должен предусматриваться комплекс мероприятий:

подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

контроль состояния и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов на территории.

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии. При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения безопасности на пожаро- и взрывоопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

создание противопожарных водоемов;

оборудование производственных площадок молниезащитой;

оснащение производственных и вспомогательных зданий объектов автоматической пожарной сигнализацией;

осуществление постоянного контроля состояния противопожарного оборудования;

создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны взрывопожароопасных объектов.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

установки дополнительной запорной арматуры;

наличия резервного электроснабжения;

создания аварийного запаса материалов.

Одним из методов предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций является прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации о возможном времени и месте техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных с ними опасностей для населения и территорий и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций. Результаты прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Мероприятия по гражданской обороне

На основании Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями), разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (с изменениями на 17.12.2021), которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

В аэропортах должна функционировать в постоянной готовности система оповещения о чрезвычайных ситуациях, возникших на воздушных судах, на аэродромах или в районе аэродромов.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 4 – перечень координат характерных точек границ проекта планировки территории

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100741,38 | 5399491,56 | 66° 39' 58'' | 256.91 |
| 2 | 1100843,14 | 5399727,46 | 342° 7' 14'' | 146.12 |
| 3 | 1100982,2 | 5399682,6 | 70° 4' 5'' | 127.95 |
| 4 | 1101025,82 | 5399802,89 | 137° 32' 35'' | 368.77 |
| 5 | 1100753,75 | 5400051,82 | 222° 51' 8'' | 213.01 |
| 6 | 1100597,59 | 5399906,95 | 292° 32' 2'' | 38.93 |
| 7 | 1100612,51 | 5399870,99 | 221° 57' 51'' | 51.67 |
| 8 | 1100574,09 | 5399836,44 | 202° 31' 40'' | 73.24 |
| 9 | 1100506,44 | 5399808,38 | 208° 58' 36'' | 55.79 |
| 10 | 1100457,63 | 5399781,35 | 192° 15' 15'' | 329.14 |
| 11 | 1100135,99 | 5399711,49 | 196° 44' 13'' | 923.34 |
| 12 | 1099251,77 | 5399445,59 | 283° 14' 42'' | 214.43 |
| 13 | 1099300,9 | 5399236,86 | 291° 47' 48'' | 22.86 |
| 14 | 1099309,39 | 5399215,63 | 309° 56' 43'' | 29.94 |
| 15 | 1099328,61 | 5399192,68 | 329° 48' 39'' | 57.73 |
| 16 | 1099378,51 | 5399163,65 | 328° 42' 17'' | 17.19 |
| 17 | 1099393,2 | 5399154,72 | 334° 33' 30'' | 43.34 |
| 18 | 1099432,34 | 5399136,1 | 334° 7' 28'' | 56.12 |
| 19 | 1099482,83 | 5399111,61 | 22° 33' 14'' | 190.2 |
| 20 | 1099658,48 | 5399184,56 | 327° 2' 10'' | 87.76 |
| 21 | 1099732,11 | 5399136,81 | 338° 6' 51'' | 94.62 |
| 22 | 1099819,91 | 5399101,54 | 9° 28' 32'' | 42.89 |
| 23 | 1099862,21 | 5399108,6 | 313° 39' 56'' | 43.12 |
| 24 | 1099891,98 | 5399077,41 | 43° 39' 25'' | 51.89 |
| 25 | 1099929,52 | 5399113,23 | 313° 39' 18'' | 49.11 |
| 26 | 1099963,42 | 5399077,7 | 52° 45' 38'' | 4.03 |
| 27 | 1099965,86 | 5399080,91 | 312° 45' 15'' | 2.17 |
| 28 | 1099967,33 | 5399079,32 | 53° 4' 25'' | 18.23 |
| 29 | 1099978,28 | 5399093,89 | 51° 59' 57'' | 21.18 |
| 30 | 1099991,32 | 5399110,58 | 51° 22' 34'' | 17.38 |
| 31 | 1100002,17 | 5399124,16 | 48° 4' 28'' | 28.35 |
| 32 | 1100021,11 | 5399145,25 | 49° 31' 19'' | 32.29 |
| 33 | 1100042,07 | 5399169,81 | 47° 58' 38'' | 33.63 |
| 34 | 1100064,58 | 5399194,79 | 47° 54' 50'' | 12.94 |
| 35 | 1100073,25 | 5399204,39 | 47° 14' 34'' | 37.94 |
| 36 | 1100099,01 | 5399232,25 | 45° 17' 10'' | 14.16 |
| 37 | 1100108,97 | 5399242,31 | 44° 1' 14'' | 28.95 |
| 38 | 1100129,79 | 5399262,43 | 55° 27' 8'' | 15.01 |
| 39 | 1100138,3 | 5399274,79 | 65° 33' 14'' | 43.06 |
| 40 | 1100156,12 | 5399313,99 | 43° 43' 31'' | 41.64 |
| 41 | 1100186,21 | 5399342,77 | 77° 34' 20'' | 77.51 |
| 42 | 1100202,89 | 5399418,46 | 328° 24' 3'' | 40.06 |
| 43 | 1100237,01 | 5399397,47 | 22° 31' 57'' | 44.39 |
| 44 | 1100278,01 | 5399414,48 | 14° 29' 48'' | 188.32 |
| 45 | 1100460,33 | 5399461,62 | 13° 47' 60'' | 98.81 |
| 46 | 1100556,29 | 5399485,19 | 1° 58' 16'' | 185.2 |
| 1 | 1100741,38 | 5399491,56 |  |  |